SABOR PAMPEANO

Comparativa de Presupuestos:
Sistema de Aire Comprimido (Actualizado)

Esta tabla consolida los requerimientos técnicos completos del proyecto desde el compresor hasta la purga final, comparándolos con los presupuestos recibidos.

ESTADO ACTUAL DE PROVEEDORES:

❌ BELACHUR: Descartado permanentemente.
❌ NITRAM S.A.: Descartado por incompatibilidad técnica.
✅ PROVÍN S.A.: Principal proveedor viable de la cañería (Sistema SmartPipe). Precios expresados SIN IVA.
✅ CASA BERNABÉ: Compresores a pistón de 7.5 HP. Precios finales CON IVA incluido. Pasados a USD a $1455 para comparar.
✅ MEGA HERRERÍA: Cotizó la casilla para el compresor.

| Ítem / Requerimiento | Cant. | PROVÍN S.A. (USD) | OTROS PROVEEDORES |
| --- | --- | --- | --- |
| Casilla Metálica para Compresor | 1 | - | Mega Herrería: ~$1.237 USD (1.8M ARS Finales) |
| Compresor Industrial 7.5 HP Pistón | 1 | $ 8.284,59 + IVA (Kaeser a Tornillo - A descartar) | Casa Bernabé: $1.564 a $1.622 USD (2.27M a 2.36M ARS Finales c/IVA) |
| Tanque Pulmón | 1 | $ 2.435,00 + IVA | Incluido en compresor a pistón |
| Filtro Coalescente 5µ | 1 | $ 444,11 + IVA | - |
| Regulador de Presión c/ Manómetro (1/2", 0-10 bar) | 1 | Pendiente Cotizar | - |
| Válvula esférica 3/4" | 1 | $ 6,86 + IVA | - |
| Niples / Adaptadores 3/4" | 2 | $ 10,69 + IVA | - |
| Caño Aluminio 25mm SmartPipe | 6 | $ 55,00 + IVA (c/u) | - |
| Uniones Rectas 25mm | 7 | $ 14,00 + IVA (c/u) | - |
| Codos 90° 25mm | 4 | $ 16,00 + IVA (c/u) | - |
| Soportes / Grampas 25mm | 7 | $ 3,00 + IVA (c/u) | - |
| Válvula purga final 1/2" | 1 | $ 6,36 + IVA | - |
| Módulos de bajada (Válvula+Purga) | 4 | $ 57,37 + IVA (c/u) | - |
| Manguera Poliuretano 10mm FESTO | 8m | $ 3,59 + IVA / metro | - |
| Acoples Rápidos Festo 1/2" | 8 | $ 7,29 + IVA (c/u) | - |